四川省地方电网居民生活用电定价成本监审指导意见

附件一：

某地方电网居民供电合理成本和价格测算算例（仅供参考）

表1：含线损的单位购电价格

| 单位不含税购电价格 （元/千瓦时） | 到居民用电所在电压等级 的累计损耗（%） | 含线损的购电价格 （元/千瓦时） |
| --- | --- | --- |
| 0.393 | 10% | 0.437 |

表2：分电压等级输配电成本

|  |  | 行次与公式 | 合计 | 1000/750千伏 | 500/330千伏 | 220 千伏 | 110 千伏 | 35 千伏 | 10-20 千伏 | 10 千伏以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产原值 | 亿元 | 1 | 591 | 9 | 120 | 130 | 110 | 130 | 62 | 30 |
| 各电压等级固定资产原值占总资产比例 | % | 2 | 100% | 1.52% | 20.30% | 22.00% | 18.61% | 22.00% | 10.49% | 5.08% |
| 监审后地方电网输配电服务总成本 | 亿元 | 3 | 137 |  |  |  |  |  |  |  |
| 各电压等级发生的输配电成本 | 亿元 | 4＝3*2 | 137 | 2.09 | 27.82 | 30.14 | 25.50 | 30.14 | 14.37 | 6.95 |
| 各电压等级上级电网分摊到本级的输配电成本 | 亿元 | 5＝9*10 |  | 0 | 2.09 | 29.90 | 27.29 | 30.17 | 28.64 | 25.81 |
| 各电压等级输配电服务总成本 | 亿元 | 6＝4+5 |  | 2.09 | 29.90 | 60.04 | 52.79 | 60.30 | 43.02 | 32.76 |
| 各电压等级电网总输送电量 | 亿千瓦时 | 7＝8+9 | 3420 | 100 | 800 | 1100 | 700 | 400 | 200 | 120 |
| 其中：向本级用户输送电量 | 亿千瓦时 | 8 | 1310 | 0 | 0 | 600 | 300 | 210 | 80 | 120 |
| 向下级用户输送电量 | 亿千瓦时 | 9 | 2110 | 100 | 800 | 500 | 400 | 190 | 120 |  |
| 各电压等级节点单位输配电成本 | 元/千瓦时 | 10＝6/7 |  | 0.021 | 0.037 | 0.055 | 0.075 | 0.151 | 0.215 | 0.273 |

| 表3：居民供电合理价格 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元/千瓦时 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 |  | 地方电网资本金（亿元） | 10千伏以下分摊的资本金 （亿元） | 资本金收益率（%） | 购电 价格 |  | 输配电价 （含税、含利润） |  |  |  |  | 合理 售电 价格 | 基金 及 附加 | 到户售电价格 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位 输配电成本 |  | 单位 税金 | 单位 利润 | 小计 |  |  |  |
| 10千伏以下 |  | 180 | 9.14 | 6 | 0.437 |  | 0.273 |  | 0.051 | 0.0046 | 0.329 | 0.765 | 0.030 | 0.795 |

附件二：

某地方电网10千伏以下用户中考虑负荷率和同时率后的居民用户单位输配电成本计算公式

（仅供参考）

（1）F10千伏以下=F居民+F非居民

其中：F10千伏以下是指某地方电网10千伏以下电压等级输配电成本，为10千伏以下电压等级单位输配电成本乘以该电压等级售电量

F居民是指10千伏以下电压等级居民用电分摊的输配电成本

F非居民是指10千伏以下电压等级非居民用电分摊的输配电成本

（2）F居民=C居民×S居民         F非居民=C非居民×S非居民

其中：C居民为居民用电单位输配电成本

C非居民为非居民用电单位输配电成本

S居民为居民售电量

S非居民为非居民售电量

（3）C居民= K×C非居民

其中：K是居民用户与非居民用户的单位输配电成本比例

K=（非居民负荷率/居民负荷率）×（居民同时率/非居民同时率）

其中，负荷率、同时率通过负荷实测取得，其中：居民负荷率指居民平均负荷与居民最大负荷的比值；居民用电同时率为居民用电综合最大负荷与每个居民用电最大负荷之和的比值；非居民同理。

（4）综上，可以得出：

C居民= F总成本/（S居民+S非居民/K）